杭州师范大学

大型精密仪器设备购置可行性论证

及审批报告

设  备  名  称        双路无磁语音系统

经  费  来  源    优秀中青年教师支持计划

申请人（签名）            狄海波

申请单位（盖章）          医学院

单位负责人（签名）

编号（学校统编）

2017年   月   日

杭州师范大学实验室建设与管理处制

填  表  说  明

- 凡申购单价在10万元人民币（含）以上设备均需进行可行性论证，并填写此表。本表必须逐项详细填写，经逐级审批后方可执行。

- 申购大型精密仪器设备须组织3—7位相关学科专家及相关人员，按《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》的规定，分级进行论证。论证小组组成人员，要求结构合理，职责明确，业务精湛，具有广泛代表性和权威性，能够胜任该仪器设备的选型论证工作。

- 论证通过后将此表报实验室建设与管理处，经实验室建设与管理处及主管校长审批后方可办理采购业务。

- 本表一式三份，经审核批准后，一份存实验室建设与管理处，作为考核依据，一份送申购单位作申请采购的依据，一份由实验室或申请者留存，待设备到货后列入设备档案。

- 国产仪器设备和进口仪器设备均需填写国内外同类仪器设备型号，国内供应情况、国内仪器设备性能及校内同类仪器设备情况等。

- 申请理由论证，包括国内外同类产品质量性能调研情况，以实验教学计划或科研课题为依据，详细阐述该仪器设备在实验教学、科学研究、学科建设及专业建设中的作用和意义。

- 设备选型论证工作要求严谨认真、广泛调研、实事求是、配置科学合理、论据充分。

- 购买进口设备需填写国产同类仪器设备的技术状况，国内供应情况，以及在国内其他单位使用情况和市场占有率。

- 如所购置仪器设备（包括软件）系原仪器设备的附件、添置件、扩大使用功能等，则须填写原仪器设备的使用机时、人才培养等情况。

大型精密仪器设备可行性论证报告

| 设备名称 （中英文） |  |  | 双路无磁语音系统 Stereo audio system for MR |  |  |  |  |  |  | 型号规格 | SA-9800B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位 |  |  | 杭州师范大学医学院 |  |  |  |  |  |  | 联系人 | 狄海波 |  |  |
| 单 位 |  |  | 台（套） |  |  |  | 申购数量 |  |  | 1 | 经费来源 | 校优秀中青年 教师支持计划 |  |
| 估计价格 |  |  | 人民币 |  |  |  | 15万人民币 |  |  | 生产厂家 | 深圳市美德医疗电子技术有限公司 |  |  |
|  |  |  | 美 元 |  |  |  | 2.26万美元 |  |  | 供 应 商 | 深圳市美德医疗电子技术有限公司 |  |  |
| 设备附件的名称及规格 |  |  | 主要配件与设备： - 音频主控台（1套） - 高保真音箱，双向监听（1套） - 全覆式高保真降噪耳机组件（1套） - 降噪耳罩（1套） - 音频驱动盒（1套） - MR专用滤波器（1套） - 专用屏蔽线（1套） - 专用麦克风（1套） - DVD/CD 播放器（1套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购单位基本情况介绍 |  |  | 该系统的采购对于我校意识障碍等相关领域的科研和教学具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、选购设备的情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备性能、技术指标、技术特点等 |  |  | 设备性能： SA-9800B双路无磁语音系统是专为MRI环境而设计的专业立体声音频系统，为患者提供清晰舒适的语音环境，为医生提供简单友好的操作界面，全双工对讲。采用无磁无射频干扰的驱动单元，频响曲线平坦，真实再现声场，全覆式耳机可有效减低20dB以上的扫描噪声。 技术特点： •适用于功能磁共振成像和扫描舒适系统 •适用于各种磁共振机型，适应场强可高达3T •全双工工作模式，高还原回放/监听 •为功能磁共振成像的听觉、认知（语言、记忆）等试验提供舒适方便的环境和界面 •多组输入接口，可直接与电脑、DVD/CD机、MP3等音源连接 •LED实时指示受试者耳机音量 技术指标： - 音频子系统： 1. 音频信号输入：标准音频信号 2. 音频信号输入通道数：2通道 3. 监听音箱输出通道：2声道 4. 耳机降噪能力：20dB(1KHz) 5. 耳机输出通道：2声道 6. 耳机输出频率响应：150Hz ～ 10KHz 7. 耳机最大不失真输出声强：＞100dB 8. 耳机在1kHz频率上的左右声道声压差：不大于5dB 9. 耳机的生物兼容性：满足对医疗器械的生物兼容性要求 二、其它： 1. 工作电压：220V±10%VAC 2. 电压频率：50Hz 3. 最大负载：200VA 4. 工作温度：10℃～35℃ 5. 相对适度：≤90% 6. 大气压力：86kPa～106kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类设备状况（性能、技术指标、价格等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号规格 |  | 生产、供应厂商 |  |  |  |  | 性能、指标 |  |  | 单 价 |
| 国内同类 产品比较 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国外同类 产品比较 |  |  | SS-330 |  | 美国AVOTEC |  |  |  |  | 采用气管传导方式，中高音衰减严重，声强无法达到100dB |  |  | 25万 |
| 同类设备现有配置及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号规格 |  |  | 国 别 |  | 金 额 |  | 购置年月 | 使用部门 |  | 年使用机时 |
| 校内现有同类设备情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市内现有同类设备情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、需求论证：仪器设备配备的依据、用途、目的和必要性（现有教学、科研任务，对学科建设、专业建设的意义及其应用领域和应用前景） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 拟购置仪器设备的主要功能和用途 双路无磁语音系统可与磁共振设备配套使用，主要功能是屏蔽磁干扰，在磁共振环境下传达听觉任务，根据实验目的和方案检测人脑的听觉任务激活情况。该系统是进行功能磁共振听觉任务研究的必备条件，广泛应用于脑科学和意识等的研究领域中。 2. 适用学科、教学科研工作领域、具体内容及意义 目前脑科学和意识研究蓬勃发展，本单位所进行的意识障碍研究在国内和国际都占有重要地位。对意识障碍患者的研究除行为评估外，还需借助于客观手段，如电生理、影像（磁共振/功能磁共振（MRI/fMRI）和正电子发射型计算机断层显像（PET））等手段。其中对于功能磁共振的研究，分静息和任务两类。功能磁共振任务激活研究需要在磁共振环境下排除磁干扰向被试（本单位研究多涉及意识障碍患者）传达听觉指令，使被试听到相关指令，进而可检测到患者指令下的脑部激活情况。仪器设备申请人使用外借双路无磁语音系统完成意识障碍患者的听觉任务研究，分别在Neurology（IF=8.166）和BMC Medicine （IF=8.005）发表文章：Cerebral response to patient’s own name in the vegetative and minimally conscious states 和Cerebral response to subject’s own name showed high prognostic value in traumatic vegetative state。申请人承担的国自然项目及参与的863项目均有涉及功能磁共振听觉任务研究，故够买该设备是急需的。且设备购得后，也可开放给校内相关实验室研究和教学使用，扩大研究范围，推动我校脑和意识研究发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、选型论证：仪器设备选型的先进性、适用性（包括所选仪器设备的技术先进程度、质量可靠程度、维修方便程度、配套设备和消耗材料的市场供应情况、性价比以及生产厂家（经销商）的信誉等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内仅深圳市美德医疗电子技术有限公司生产销售脑功能视听觉刺激系统，技术指标位于国际先进水平，全套系统在中国安装近200套，占据了国内90%以上的份额，中科院生物物理所、中科院心理所、北京大学、北京师范大学、浙江大学、华东师范大学、华南师范大学等都是使用深圳美德医疗生产的脑功能刺激器。信价比较高，售后服务良好。 深圳市美德医疗电子技术有限公司为用户提供一流的fMRI实验刺激系统部件，客户化设计和安装功能磁共振实验必备的全套刺激装置以及今后的特殊功能实验设备的开发任务。整套系统采用完全开放式设计，让被试者非常轻松愉快，而且具有无限的升级潜力。全套系统包括40英寸LED高清液晶显示系统与受检者响应反馈系统；同步系统；高质量、高降噪能力的双路无磁语音系统；高配置的计算机系统；精神和认知心理专用的全套必备软件系统并能提供各类科研支持和培训计划。 研发、生产都在国内，全国有5个骨干维修网点，随时响应客户需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、效率分析（机时数/年，从教学、科研和社会服务等方面分别预测） 1．教学：课程名称、实验项目名称、实验学生数（含研究生、本科生）、实验时数； 2．科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数； 3．校内外共享服务：专业、学科、使用机时数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计该设备在全年均可处于使用状态。年均使用9个月×20天/月×5小时/天=900小时；此外，在教学、科研和校内外共享方面均可使用： 1、教学 可供本科生、研究生对脑和意识相关课程和研究使用， 使用机时：100小时/年。 2、科研 科研方向：意识障碍患者的功能磁共振研究； 使用机时数：700小时/年。 3、校内外共享服务 专业：临床医学、心理学； 学科：该系统可以服务于医学、心理学等多个学科； 使用机时：100小时/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、预期教学科研成果及预期依据（按教学、科研和技术服务等方面进行说明） 1．教学成果：实验时数、培养学生数等承诺； 2．科研成果：科研立项、科研经费、科研论文、科研获奖、发明专利等承诺； 3．共享服务：开放共享的机时数承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、预期教学成果：通过协助对应的实验和教学课程，可以满足约100名本科生、研究生的实验教学任务； 2、预期科研成果：本系统可以支持基础医学、临床医学、心理学等相关专业申请科研项目；预期发表科研论文3篇； 3、共享服务：该系统可用于功能磁共振听觉任务研究，可对相关学科及实验室开放共享约100小时/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、场地、环境及辅助设施配备情况（安装使用的用房情况、特殊水电设施及配套设备情况、经费落实情况、环保和安全的影响情况，有无具体解决措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该设备没有特殊用房要求，安装在磁共振操作间，用电要求：220V 50HZ，400VA。经费开支已落实。该系统所有部件均符合环保和安全标准，不会产生污染和有害辐射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、设备管理、使用和维护技术力量配备情况（操作、管理、维修人员及兼职的设备档案员名单），或需要培训的人员情况及培训计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  |  |  | 职 称 |  | 工作分工 | 专职或兼职 | 培训情况或计划 |  |
| 狄海波 胡楠荼 王付言 杨贤清 |  | 47 33 33 34 |  | 博士 博士 硕士 本科 |  |  |  | 教授 讲师 中级技师 |  | 管理 操作 操作 维修 | 专职 专职 专职 兼职 |  |  |
| 八、维护维修计划（是否需要定期进行专业维护，估计年维护费用多少，运行和维修维护经费是否有来源） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户可以根据实时数据诊断系统是否运行正常，无需定期的维护保养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、验收、检测计划与安排（在设备到位后，拟请哪家专业机构对设备进行检测；是否有能力组织专家小组对设备进行验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器到货后，厂家会指派专业的技术人员对仪器进行安装调试，并为用户单位的使用人员进行系统专业的操作培训；组织我院相关重点实验管理人员以及实验设备处人员进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、对校内外开放共享的使用费收费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对校内外服务收费可以采取按照小时量收费方式，校内50元/小时，校外100元/小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、设备使用管理责任人（或主要申请人）承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 根据教育部教高〔2000〕9号文件规定，已落实拟购置仪器设备的经费； 2. 对于分析测试类及可共享的仪器，已落实管理人员做好大型仪器网络管理系统维护工作； 3. 仪器设备购置后将在满足课题组科研需要的同时，对校内外开放使用。 责任人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、实验室主任承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 实验室主任签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论证小组成员及责任分工 | 姓 名 |  | 职 称 |  |  | 行政职务 |  |  | 从事学科 |  | 负责的论证项目 | 本人签名 |  |
| 论证小组意见建议： 国内仅深圳市美德医疗电子技术有限公司生产销售脑功能视听觉刺激系统，技术指标位于国际先进水平，全套系统在中国安装近200套，占据了国内90%以上的份额。 此系统为被试者提供清晰的语音信息：实验设计者可以根据实验需要通过本系统向被试者输出包含特定信息的声音，给被试者提供一个明确的语音信息刺激。 全球都在进行脑科学研究，对大脑功能的探索及应用是未来的发展趋势；中科院生物物理所、中科院心理所、北京大学、北京师范大学、浙江大学、华东师范大学、华南师范大学等均已实施了相关项目；为了满足本科、研究生教学、培训的基本操作需求；能耗降低，终端能耗降低30%；人员维护难度下降50%。 该设备是进行功能磁共振听觉任务研究所必需的，因此采购此设备是必要的的。 该设备为杭州师范大学医学院实验室急需，同意购置。 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开 放 承 诺 书

| 开 放 条 件 保 障 | 操作 人员 保障 | 1、根据管理要求配合仪器设备管理平台，及时更新仪器设备的相关信息； 2、为用户保守技术秘密； 3、为用户提供及时的技术保证和可靠的分析测试结果； 4、保证仪器设备的完好正常供用户使用； 5、不向用户收取规定以外的任何费用； 6、不以任何不正当理由拒绝接受用户的使用或测试任务。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 地点 保障 | 1、仪器设备验收后 3个 月正式开始按文件规定有偿开放； 2、仪器设备的有偿开放的地点为： 医学院8号楼420 ， 该地点环境能保证仪器设备的正常有偿开放。 |  |  |
|  | 收费 标准 | 该系统对校内外服务收费可以采取按照小时量收费方式，校内50元/小时，校外100元/小时。 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 设备操作人承诺： 我承诺按照《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》（杭师大[2009]191号）和《杭州师范大学大型精密仪器设备共享管理办法》（杭师大[2009]192号）文件的要求对该设备进行有偿开放，并在时间和精力上予以保证。 签名： 年 月 日 |  |  | 设备管理责任人承诺： 我承诺按照《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》（杭师大[2009]191号）和《杭州师范大学大型精密仪器设备共享管理办法》（杭师大[2009]192号）文件的要求对该设备进行有偿开放，并在时间、精力和人员安排上予以保证。 签名： 年 月 日 | 院（部、中心）意见： 我承诺按照《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》（杭师大[2009]191号）和《杭州师范大学大型精密仪器设备共享管理办法》（杭师大[2009]192号）文件的要求对该设备进行有偿开放，并在人员、场地和时间安排上予以保证。 主管负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |

注：所填报的设备操作人必须是学校正式在册教职员工。

大型精密仪器设备购置审批报告

申购单位教授委员会（或学术委员会）意见：

主任委员签字： 年 月 日

申购单位意见：

分管领导签（章）： 年 月 日

实验室建设与管理处审核意见：

负责人签（章）： 年 月 日

学校审批意见：

主管校长签字： 年 月 日