使用登记证办理流程




国产压力容器





3年以内新设备，提供出厂资料由实验室处协助办理





超过3年





出厂资料齐全，由实验室处协助联系特检院检测后补办使用登记





出厂资料缺失，联系厂家补齐出厂资料后再进行检测补办





未超设计使用年限





超设计使用年限





无法办理使用登记，建议及时报废





进口压力容器





出厂资料和进口商检齐全，3年内新设备流程参照国产压力容器





缺失出厂资料、进口商检，补齐材料后办理（补进口商检费用较高）








