杭州师范大学

大型精密仪器设备购置可行性论证

及审批报告

设  备  名  称＿＿＿液晶空间光调制器＿＿＿

经  费  来  源     杭州市一流学科经费＿＿

申请人（签名）   ＿＿     俞理  ＿＿＿＿＿

申请单位（盖章）  ＿＿＿＿理学院＿＿＿＿＿

单位负责人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

编号（学校统编） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿   ＿＿

2020   年  6  月  10  日

杭州师范大学实验室管理处制

填  表  说  明

- 凡申购单价在10万元人民币（含）以上设备均需进行可行性论证，并填写此表。本表必须逐项详细填写，经逐级审批后方可执行。

- 申购大型精密仪器设备须组织3-7位相关学科专家及相关人员，按《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》的规定，分级进行论证。论证小组组成人员，要求结构合理，职责明确，业务精湛，具有广泛代表性和权威性，能够胜任该仪器设备的选型论证工作。

- 论证通过后将此表报实验室管理处。

- 本表一式三份，经审核批准后，一份存实验室管理处，作为考核依据，一份送申购单位作申请采购的依据，一份由实验室或申请者留存，待设备到货后列入设备档案。

- 国产仪器设备和进口仪器设备均需填写国内外同类仪器设备型号，国内供应情况、国内仪器设备性能及校内同类仪器设备情况等。

- 申请理由论证，包括国内外同类产品质量性能调研情况，以实验教学计划或科研课题为依据，详细阐述该仪器设备在实验教学、科学研究、学科建设及专业建设中的作用和意义。

- 设备选型论证工作要求严谨认真、广泛调研、实事求是、配置科学合理、论据充分。

- 购买进口设备需填写国产同类仪器设备的技术状况，国内供应情况，以及在国内其他单位使用情况和市场占有率。

- 如所购置仪器设备（包括软件）系原仪器设备的附件、添置件、扩大使用功能等，则须填写原仪器设备的使用机时、人才培养等情况。

大型精密仪器设备可行性论证报告

| 设备名称 （中英文） |  |  | 液晶空间光调制器 Liquid crystal spatial light modulator |  |  |  |  |  | 型号规格 | X13267-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位 |  |  | 理学院 |  |  |  |  |  | 联系人 | 俞理 13148306492 |  |  |
| 申购数量 |  |  | 2 台（件） |  |  | 已有数量 |  |  | 0 台（件） | 经费来源 |  | 市创新团队经费 |
| 估计价格 |  |  | 人民币 |  |  | 296911 |  |  | 生产厂家 | Hamamatsu photonics |  |  |
|  |  |  | 美 元 |  |  | 42000 |  |  | 供 应 商 | 上海尤谱光电科技有限公司 |  |  |
| 设备附件的名称及规格 |  |  | 设备包括：液晶面板、控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购单位基本情况介绍 |  |  | 理学院于2001年由杭州师范学院最早设立的数学系、物理系合并建立。设有数学系、物理系和遥感与地球科学研究院、陈建功高等研究院及应用数学研究所、凝聚态物理研究所、科学教育研究所、机器人研究所，每年申请到的纵、横向科研经费在学校都名列前茅。 学院现有在校全日制本科生、研究生1100余人。教职工140余人，其中博士生导师6人，教授24人，副教授33人，有博士学位者79人。享受国家特殊津贴3人，省教学名师2人，省中青年学科带头人2人，省优秀教师2人，省教坛新秀1人，“151”和“131”等人才19人。 近年来，学院研究团队充满活力，承担国家自然科学基金、教育部重点项目、中国博士后科学基金、省自然科学基金等国家、省部级项目百余项，先后出版专著50余部、在国内外学术刊物上发表论文900余篇，其中被SCI、EI收录的有180余篇，获得省科技进步一等奖两项和省教育成果奖等80余项。学院注重学术交流和学术氛围的营造，与多所大学和科研机构建立了长期的科研及教学合作，与浙江大学、山东大学联合培养博士研究生。成功举办了全国群论教学研讨会第十届年会、第十七届中国遥感大会，以及三届国际数学教育学术研讨会等学术会议。 理学院在以潘德炉院士为院长的领衔下，各项工作正在朝向一流水准学院的目标迈进。理学院具有雄厚的教学科研力量，传统学科优势明显，其中凝聚态物理被列为杭州市重中之重学科和浙江省高校重点学科。建设一流的学科离不开高水平的实验平台的建设，高水平的科研要有高精尖的仪器设备，而空间光调制器是目前从事高维量子信息实验研究中不可或缺的核心设备之一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、选购设备的情况调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备性能、技术指标、技术特点等 |  |  | 规格要求： 分辨率：792*600； 像素尺寸：12.5um； 中心波长：800nm+/-50nm； 填充系数；96%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类设备状况（性能、技术指标、价格等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号规格 |  | 生产、供应厂商 |  |  |  | 性能、指标 |  | 单 价 |  |
| 国内同类 产品比较 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国外同类 产品比较 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类设备现有配置及使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号规格 |  | 国 别 |  | 金 额 |  | 购置年月 | 使用部门 | 年使用机时 |  |
| 校内现有同类设备情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市内现有同类设备情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、需求论证：仪器设备配备的依据、用途、目的和必要性（现有教学、科研任务，对学科建设、专业建设的意义及其应用领域和应用前景） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在市政府和新的领导班子的大力支持下，升级为大学的杭师大努力向省内一流乃至国内一流大学迈进。物理学作为学校传统的基础学科，也与时俱进，取得了长足的发展。物理学是以实验为基础的学科，实验教学在物理教学中具有重要的作用。而理学院的物理实验基础非常薄弱，要改善这种落后的状况，促进理学院物理系的教学和科研活动，就必须结合学院的实际和教师的研究方向，大力购置先进的高科技科研仪器。这样，不仅可以提高本科和研究生实验教学的水平，而且可以给学院教师提供一个科研的实验平台。不仅可以促进光学、凝聚态物理和理论物理等相关学科的建设步伐，也可以为理学院的物理（师范）、应用物理和科学教育专业的建设提供有力的保障。随着科研仪器的到位，实验工作的逐步深入展开，物理学科就会在此基础上更上一层楼。 我院的量子信息和量子光学方向在理论方面的师资非常雄厚，但实验尚处于起步阶段。目前团队现有成员已经提出很多理论模型，然而现阶段的设备完全不能满足理论验证的需求，这在很大程度上限制了我院量子光学专业的进一步发展。因此亟需多台空间光调制器，来满足高维量子信息与量子光通讯实验室的发展。通过购置多台空间光调制器不仅可以进行国际水平的科学研究，提高我校科学研究水平，提升我校科学研究的地位，并以此为核心，持续开展更高水平的科学研究及量子光通讯应用方向的研究，以实现产学研结合发展。此外，引进这些实验硬件的同时，还有利于吸引和培训专业人才等科学研究软件的引进，进一步提高我校的科学研究，提高我们在国内外的竞争力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、选型论证：仪器设备选型的先进性、适用性（包括所选仪器设备的技术先进程度、质量可靠程度、维修方便程度、配套设备和消耗材料的市场供应情况、性价比以及生产厂家（经销商）的信誉等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滨松的液晶空间光调制器，是反射型的纯相位调制的空间光调制器。它具有超高的调制精度，常用于精准的涡旋光及角动量实验。滨松的空间光调制器具有超高的损伤阈值，相对于市面上其它厂家的产品，在调制的线性度，稳定性，还有光利用率上，有压倒性优势。 X13267-02型的空间光调制器中心波长是800nm，液晶填充系数96%，光的利用效率高达97%，在单光子量子信息实验中有着重要的作用，常用来产生高维的光子轨道角动量。这些产品被中国科学技术大学等科研单位普遍长期使用，在功率、质量、产品稳定性等方面得到了广大老师和实验人员的认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、效率分析（机时数/年，从教学、科研和社会服务等方面分别预测） 1．教学：课程名称、实验项目名称、实验学生数（含研究生、本科生）、实验时数； 2．科研：科研方向、课题名称、课题来源、使用机时数； 3．校内外共享服务：专业、学科、使用机时数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．教学：该仪器可用于实验教学的课程主要有：大学物理光学实验、近代物理实验，以及研究生的科研实验教学。使用效率大概为：本科生70人×8小时/年；研究生20人×15小时/年. 2．科研：该系统是量子光学试验中使用非常广泛的光调制系统，可以在物理、生物及脑科学等诸多研究领域和研究方向中使用。该系统使用机时数预计至少为500-1500小时/年，视实验具体情况而定。 3．校内外服务：对周边高校和科研单位开放服务，主要针对校内外物理、化学、生物等专业，开始预计每年可达约100小时。该项使用效率变动较大，随着使用方法熟练与成熟会逐渐增加，确切服务时数需要视实际情况而定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、预期教学科研成果及预期依据（按教学、科研和技术服务等方面进行说明） 1．教学成果：实验时数、培养学生数等承诺； 2．科研成果：科研立项、科研经费、科研论文、科研获奖、发明专利等承诺； 3．共享服务：开放共享的机时数承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．用于本科生光学和近代物理实验的教学，使学生掌握其实验方法，了解最先进设备的操作步骤。本科学生实验开始主要以示教为主。计划主要用于研究光场的空间模式等实验的教学，实验时数为每人约8小时/年，每年培养本科生约70人。 2．用于研究生量子光学和近代物理等实验教学，使学生掌握最先进的实验方法及最先进设备的操作，每年培养研究生约10人，随着研究生规模的扩大，这个人数也会随之增加。 3．用于本院教师的科学研究工作，从事量子信息、量子光学和光学等方向的教师，都可以利用该系统开展相应的研究工作，5年内申请省级及国家级相关课题6项，每年发表高水平的学术论文4篇以上。 4．对外开放服务，提供物理、化学、生物等学科的实验测量的服务。开展相关横向研究1-2项。 5．开放共享的机时数为 200-400小时/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、场地、环境及辅助设施配备情况（安装使用的用房情况、特殊水电设施及配套设备情况、经费落实情况、环保和安全的影响情况，有无具体解决措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密光学实验对环境的抗震动性要求较高，并且要求无尘，低噪声的环境。因此最好安装在地下室或者一层。如不能满足，也可以安装在较高的楼层。该仪器对水电没有特别的要求。 经费来源主要来源为杭州市量子信息与量子光学创新团队项目及负责人本人的国家基金和省基金，余额充足，经费完全有保障。无影响环保和安全的因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、设备管理、使用和维护技术力量配备情况（操作、管理、维修人员及兼职的设备档案员名单），或需要培训的人员情况及培训计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  |  | 职 称 |  | 工作分工 | 专职或兼职 |  | 培训情况或计划 |
| 徐以锋 苏奇平 |  | 41 37 |  | 博士 博士 |  |  | 副教授 副教授 |  | 主要负责 操作管理 | 专职 专职 |  | 需培训 已培训 |
| 八、维护维修计划（是否需要定期进行专业维护，估计年维护费用多少，运行和维修维护经费是否有来源） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对提供的所有货物保修一年。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修。免费提供终身软件升级。定期回访，保修期外的设备故障，会在72小时内到现场进行维修。质保期后，维护费用主要来自实验样品的添置和零部件的更换，这部分经费从仪器使用者的纵向科研经费中支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、验收、检测计划与安排（在设备到位后，拟请哪家专业机构对设备进行检测；是否有能力组织专家小组对设备进行验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟组织本系及中国科技大学使用过该仪器的专家进行检测和验收。也可由学校组织专家进行检测验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、对校内外开放共享的使用费收费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 为更好的为校内外的学生及老师服务，该系统将实行对内和对外服务。 服务内容：量子信息和量子光学实验的测量，激光器的使用等。 服务细则：需要测量的师生，至少要提前一周预约，了解哪些样品可以测量，以及样品的制作要求，提前做好样本前期处理。理学院实验室提供上机检测服务及仪器消耗品。 收费标准： 理学院内： 10元/小时 杭州师范大学校内：50元/小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、设备使用管理责任人（或主要申请人）承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、实验室主任承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室主任签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论证小组成员及责任分工 | 姓 名 |  | 职 称 |  | 行政职务 |  |  | 从事学科 |  | 负责的论证项目 |  | 本人签名 |
|  | 李传峰 |  | 教授 |  |  |  |  | 量子光学 |  | 全面负责 |  |  |
|  | 史保森 |  | 教授 |  |  |  |  | 量子光学 |  | 参数比较 |  |  |
|  | 刘金明 |  | 教授 |  |  |  |  | 量子光学 |  | 参数比较 |  |  |
|  | 于扬 |  | 教授 |  |  |  |  | 量子光学 |  | 参数分析 |  |  |
|  | 郑仕标 |  | 教授 |  |  |  |  | 量子光学 |  | 参数分析 |  |  |
| 论证小组意见建议： 在量子信息光学实验中，空间光调制器用于对光进行相位或振幅调制。滨松的液晶空间光调制器，是反射型的纯相位调制的空间光调制器。它具有超高的调制精度，常用于精准的涡旋光及角动量实验。滨松的空间光调制器具有超高的损伤阈值，液晶填充系数达96%, 光的利用效率很高。该空间光调制器在中国科技大学等科研单位的长期使用中，在功率、质量、产品稳定性等方面得到了相关使用人员的认可和肯定。目前，滨松是全球唯一一家可以提供这种类型且满足量子光学实验参数要求的空间光调制器的厂家。 综上所述，采购方需求属实，国内无同类产品来满足实际使用的要求，只能购买进口产品。故认为可以购买进口设备。 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开 放 承 诺 书

| 开 放 条 件 保 障 | 操作 人员 保障 | 1、根据管理要求配合仪器设备管理平台，及时更新仪器设备的相关信息； 2、为用户保守技术秘密； 3、为用户提供及时的技术保证和可靠的分析测试结果； 4、保证仪器设备的完好正常供用户使用； 5、不向用户收取规定以外的任何费用； 6、不以任何不正当理由拒绝接受用户的使用或测试任务。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 地点 保障 | 1、仪器设备验收后 6 个月正式开始按文件规定有偿开放； 2、仪器设备的有偿开放的地点为： 仓前校区勤园20-101 ， 该地点环境能保证仪器设备的正常有偿开放。 |  |  |
|  | 收费 标准 | 理学院内：10元/小时 杭州师范大学校内：50元/小时 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 设备操作人承诺： 我承诺按照《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》（杭师大[2009]191号）和《杭州师范大学大型精密仪器设备共享管理办法》（杭师大[2009]192号）文件的要求对该设备进行有偿开放，并在时间和精力上予以保证。 签名： 年 月 日 |  |  | 设备管理责任人承诺： 我承诺按照《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》（杭师大[2009]191号）和《杭州师范大学大型精密仪器设备共享管理办法》（杭师大[2009]192号）文件的要求对该设备进行有偿开放，并在时间、精力和人员安排上予以保证。 签名： 年 月 日 | 院（部、中心）意见： 我承诺按照《杭州师范大学大型精密仪器设备管理办法》（杭师大[2009]191号）和《杭州师范大学大型精密仪器设备共享管理办法》（杭师大[2009]192号）文件的要求对该设备进行有偿开放，并在人员、场地和时间安排上予以保证。 主管负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |

注：所填报的设备操作人必须是学校正式在册教职员工。

大型精密仪器设备购置审批报告

申购单位教授委员会（或学术委员会）意见：

主任委员签字： 年 月 日

申购单位意见：

分管领导签（章）： 年 月 日

实验室管理处审核意见：

负责人签（章）： 年 月 日

学校审批意见：

主管校长签字： 年 月 日